Приложение

к решению Совета городского округа

город Октябрьский

Республики Башкортостан

от «24»  октября  2024г. № 24

Информация

о подготовке объектов энергетического хозяйства

жилищно-коммунального и социального назначения

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

к работе в зимних условиях 2024-2025 гг.

В целях  своевременной  и качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального и  социального назначения к работе в зимних условиях 2024-2025 гг., предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов  городского хозяйства, во исполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103, постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  от 19.04.2024 № 934 «О подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан к работе в зимних условиях 2024-2025 гг.» создана комиссия по подготовке  объектов энергетического, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан к работе в зимних условиях 2024-2025 гг.

Всем предприятиям, организациям, товариществам собственников жилья, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, имеющим в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде объекты и системы жизнеобеспечения, объекты энергетического, жилищно-коммунального и социального назначения, здания и сооружения, а также жилищный фонд, в том числе ведомственные жилые помещения рекомендовано:

выполнить работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту, испытаниям и промывкам на энергоисточниках, инженерных коммуникациях;

обеспечить завоз резервного топлива на котельные в срок до 1 сентября 2024 года;

обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов и комплектование аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием для устранения аварийных ситуаций в срок до 15 сентября 2024 года;

своевременно принимать меры по погашению задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы

обеспечить подготовку и аттестацию обслуживающего персонала в установленном порядке;

предоставлять еженедельно информацию о ходе подготовки объектов к работе в зимних условиях в отдел коммунального хозяйства и жилищного контроля администрации.

В состав комиссии по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025, созданной постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 11.06.2024 №1432  кроме представителей администрации городского округа по согласованию включены представители ресурсоснабжающих организаций, ПАО «Газпром газораспределение Уфа», филиал в г. Туймазы, государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

Перед началом работ по капитальному ремонту тепловых сетей, предприятием ООО «Теплоэнерго» выполнена опрессовка для уточнения слабых участков сетей теплоснабжения и корректировки плана капитального ремонта. На сегодняшний день износ тепловых сетей составляет 57,2% (87,40 км). Для безаварийной работы и выполнения качественного теплоснабжения потребителей в отопительном сезоне 2024-2025 гг., предприятием ООО «Теплоэнерго» выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей. В соответствии с планом по капитальному ремонту, предприятием выполнены работы по капитальному ремонту 1,2 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, на сумму –23 759 т.р), заготовлено 3 398 тонн (100%) жидкого топлива.

Замечания, выявленных по результатам работы комиссии, с участием главного государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно -Уральского управления Ростехнадзора, образованной постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 28.05.2024 № 1272 по оценке готовности к работе в отопительный период 2024-2025 годов теплоснабжающей организации ООО «Теплоэнерго», своевременно устранены, паспорт готовности теплоснабжающей организацией получен.

В системе водоснабжения и водоотведения подготовлено 2 водозабора, на сегодняшний день готовность составляет 100%, проведен обход и осмотр с открытием водопроводных колодцев и проверкой запорной арматуры на протяженности 458,4 км (100 %) от общей протяженности сетей, подготовлено 138, 5 км канализационных сетей, подготовлено 470 км электрических сетей, 142 трансформаторные подстанции.

Управляющими организациями выполнен комплекс мероприятий, по ремонту и капитальному ремонту общедомового имущества, поверке, установке и замене общедомовых приборов учета.

Постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 23.09.2024 №2633 «О начале отопительного сезона 2024-2025» с 23 сентября начат отопительный сезон. На сегодняшний день все потребители подключены к системе отопления.